## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ лота | Наименование товара | Кратская характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | С-реактивный белок (NycoCardCRP single test) | CRP (С-реактивный белок): Продолжительность исследования 2 минуты. Границы измерения в образцах цельной крови: 8-250 мг/л; в образцах сыворотки или плазмы: 5-150 мг/л. 5мкл цельной крови для исследования. Срок годности 12 месяцев. Состав набора (24 и 48 тестов): TD - Реакционная камера 1(2)х24 шт; R1 - Разбавитель 1(2)х26х0,4 мл; R2 - Конъюгат 1х3,5мл; R3 - Промывающий раствор 1х3,0мл; С - Контроль 1х0,5мл; Капилляры 60 шт. | упаковка | 50 | 48000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 2400000
2 | Иммунологический тест на определение уровня Тропонина (Th l) Alere Triage® Troponin Test | Alere Triage®Troponin Test — это набор для иммунофлуоресцентного анализа, предназначенный для использования с анализаторами Alere Triage® для количественного определения тропонина I в образцах цельной крови или плазмы, защищенных от свертывания с помощью EDTA. Тест используется в качестве вспомогательного средства диагностики инфаркта (поражения) миокарда. Определяемые маркер: Troponin I – высокочувствительный кардиологический тропонин I; Для проведения анализа с помощью данного изделия требуется образец цельной крови или плазмы, полученный из вены, с добавлением антикоагулянта EDTA. Для достижения оптимальных результатов при взятии образцов рекомендуется использовать пластмассовые пробирки с покрытием из K2[EDTA]. Диапазоны измерений: Тропонин I: 0,01—10 нг/мл Время измерения – не более 15 минут. Принцип измерения иммунофлуоресценция. Тестовые панели следует хранить в холодильнике при температуре 2—8 °C. В набор входят: 25 тестовых панелей 25 пипеток для переноса образца 1 модуль CODE CHIP™ для реагентов | упаковка | 7 | 176000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 1232000
3 | Набор реагентов «Alere Determine HIV-1/2» иммунохроматографический экспресс - тест для определения антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (1уп. – Капилляр, 2шт. - Чейз буфер ), №100 | Назначение теста: Для определения антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) 2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100; 2. Принцип метода; Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном; 3. Определяемый показатель; На одной тест-полоске: Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О; 4. Формат набора; - Тест-полоски, в защитной алюминиевой фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа; 5. Количество тестов в наборе – не менее 100; 6. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов; Наличие – одностадийный экспресс-тест; 7. Время проведения теста, не более 20 минут; 8. Возможность считывания результата, не менее 30 минут; 9. Объем образца, не более 50 мкл; 10. Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Аг; 11. Чувствительность, не менее 99,4%; 12. Специфичность, не менее 99,6%; 13. Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста. | упаковка | 1 | 100000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 100000
4 | Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (50 шт/уп) | Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (расходный материал системы анализа крови EPOC) Особенности EPOC BGEM карт: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором). 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct. Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE(ecf), BE(b), sO2, Hb. Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм. | упаковка | 24 | 196000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 4704000
5 | Ерос капиляры | Epoc капилляры гепаринизированные, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор. В упаковке 50 шт. | упаковка | 24 | 42000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 1008000
6 | Fincare beta-HCG Rapid Quantitative Test Быстрый количественный тест на Бета субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) №25 | Fincare beta-HCG Rapid Quantitative Test Быстрый количественный тест на Бета субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) №25 | упаковка | 30 | 47250 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 1417500
7 | Fincare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (РСТ) №25 | Fincare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (РСТ) №25 | упаковка | 13 | 45000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 585000
8 | Fincare BNP Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на BNP №25 | Fincare BNP Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на BNP №25 | упаковка | 7 | 63000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 441000
9 | Fincare Cardiac Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) №25 | Fincare Cardiac Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) №25 | упаковка | 7 | 49000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 343000
10 | Гликозилированный гемоглобин №24 (NycoCard HbA1C) | Гликозилированный гемоглобин №24 (NycoCard HbA1C) | упаковка | 40 | 55000 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 2200000
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп; 10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.