## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ лота | Наименование товара | Кратская характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Хирургические перчатки неопудренные стерильные (для кабинета крови, операции гепатит и ВИЧ) | Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,185 для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета ( зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки не менее 300 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. | пара | 300 | 1860 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 558000
2 | Маска хирургическая четырехслойная, модификации SEP1-А | Маска хирургическая четырехслойная, модификации c защитным щитком. представляет собой изделия из нетканого материала, нестерильная, прямоугольной формы, плиссированная, на завязках, с гибким носовым фиксатором, с защитным экраном Маска из нетканого материала, прямоугольной формы, на завязках, с носовым фиксатором, с защитным экраном. Цвет - Белый, оранжевый, голубой, желтый, зеленый. Размер: Ширина маски: 17,8 см±0,5см Ширина защитного экрана: 30,5 см ±0,5см Высота маски: 9,5см±0,5см | шт | 20 | 480 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 9600
3 | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой 9см*25см | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой. Применяется для защиты ран от проникновения патогенной микрофлоры из окружающей среды, а так же фиксации, игл, катетеров, трубок, зондов и других медицинских устройств. Стерильная !!! Размерами: 9см*25см Состав: Нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка,вискозная подушечка. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Гипоаллергенная, воздухопроницаемая, эластичная , с надежной фиксацией. Для одноразового использования. Накладывается повязка без натяжения! Изделия не подлежат повторной стерилизации! Обладает высокой переносимостью кожи. • Не вызывает мацерацию кожи и обеспечивает полную защиту раны. • Атравматичная вискозная подушечка, расположенная в середине повязки, обладает прекрасной впитывающей способностью, в 8 раз большего своего веса.. • Повязка впитывает экссудат и предотвращает распространение бактерий. Смена повязки в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать; внутренняя часть не должна терять липкость. | шт | 700 | 381 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 266700
4 | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой 9см*5см | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой. Применяется для защиты ран от проникновения патогенной микрофлоры из окружающей среды, а так же фиксации, игл, катетеров, трубок, зондов и других медицинских устройств. Стерильная !!! Размерами: 9см*5см Состав: Нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка,вискозная подушечка. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Гипоаллергенная, воздухопроницаемая, эластичная , с надежной фиксацией. Для одноразового использования. Накладывается повязка без натяжения! Изделия не подлежат повторной стерилизации! Обладает высокой переносимостью кожи. • Не вызывает мацерацию кожи и обеспечивает полную защиту раны. • Атравматичная вискозная подушечка, расположенная в середине повязки, обладает прекрасной впитывающей способностью, в 8 раз большего своего веса.. • Повязка впитывает экссудат и предотвращает распространение бактерий. Смена повязки в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать; внутренняя часть не должна терять липкость. | шт | 200 | 135 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 27000
5 | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой 9см*5см Повязка 9х5 U для катеторов | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой. Применяется для защиты ран от проникновения патогенной микрофлоры из окружающей среды, а так же фиксации, игл, катетеров, трубок, зондов и других медицинских устройств. Стерильная !!! Размерами: 9см*5см U для катеторов Состав: Нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка,вискозная подушечка. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Гипоаллергенная, воздухопроницаемая, эластичная , с надежной фиксацией. Для одноразового использования. Накладывается повязка без натяжения! Изделия не подлежат повторной стерилизации! Обладает высокой переносимостью кожи. • Не вызывает мацерацию кожи и обеспечивает полную защиту раны. • Атравматичная вискозная подушечка, расположенная в середине повязки, обладает прекрасной впитывающей способностью, в 8 раз большего своего веса.. • Повязка впитывает экссудат и предотвращает распространение бактерий. Смена повязки в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны. Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать; внутренняя часть не должна терять липкость. | шт | 800 | 191 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 152800
6 | Повязка для ран самоклеящаяся 6х7см | Дышащая, предотвращает раздражение кожи. Согласно директивы 93/42ЕЕС .Для одноразового использования. Накладывайте повязку без натяжения! Изделия не подлежат повторной стерилизации! Обладает высокой переносимостью кожи.Не вызывает мацерацию кожи и обеспечивает полную защиту раны. Атравматичная подушечка, расположенная в середине повязки, обладает прекрасной впитывающей способностью, в 8 раз большего своего веса. Повязка впитывает экссудат и предотвращает распространение бактерий.Смена повязки в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны. Состав: Нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, атравматиная подушечка Идентификация волокон : 30% вискозы, 70%полиэстер Липкость: не более 2.5мм .Сила кожицы >1,0Н/см Внешний вид: повязка должна быть чистой и не протекать; внутренняя часть не должна терять липкость Флуоресценция: не допускается Содержание посторонних примесей не допускается Наличие крахмала и декстрина не допускается. Содержание красителей не допускается. Стерильность отсутствие аэробных, факультативных и анаэробных микроорганизмов . | шт | 200 | 105 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 21000
7 | Очки Univet - 505 | Защитные очки с поликарбонатной линзой, спортивный дизайн Угол зрения 180° Оптический класс поликарбонатной линзы 1 Мягкие, эргономичные дужки Защита от ультрафиолета УФ 400 Вес 22 гр. | шт | 5 | 3800 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 19000
8 | VM мочеприемник прикроватный со сливным клапаном pull-push, длина трубки 90 см прямым сливом объемом 2000 мл | Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL производится в с тремя видами слива: прямым, крестообразным или винтовым. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана.Универсальный переходник позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке - зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции.Мочеприемники прикроватные предназначены для забора мочи через катетер из мочевого пузыря. Мочеприемники Vogt Medical (Германия) используются в стационарных условиях, когда больной находится в лежачем состоянии. Мочеприемник прикрепляется к кровати пациента. Стерильные, одноразового применения. Свойства и преимущества универсальный переходник позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру. устойчивая к перегибам отводная трубка (90 см) позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке – зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи,значительно снижая риск развития восходящей инфекции. объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней полупрозрачной стороне мочеприемника. сливной кран позволяет производить отбор проб мочи на анализ и опорожнять прикроватный мочеприемник по мере необходимости. | шт | 1600 | 231 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 369600
9 | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации 24 G | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации, 24 G Периферические венозные катетеры используются для катетеризации периферических вен у пациентов, нуждающихся в длительной инфузионной терапии . Предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии. Специальный катетерный профиль, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного и биосовместимого материала, который идеально подходит для длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Крылышки обеспечивают удобный захват во время манипуляции и надежную фиксацию канюли, тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определить успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузий при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли. Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность): игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля в соответствии со стандартом AISI. катетер: полиуретан/политетрафторэтилен. Упаковка: блистер/бокс/короб. Качество: в соответствии со стандартом ISO 10555. Стерилизация: этиленоксид. Срок годности: 5 лет | шт | 1200 | 139 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 166800
10 | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации 20 G | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации, 20 GПериферические венозные катетеры используются для катетеризации периферических вен у пациентов, нуждающихся в длительной инфузионной терапии . Предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии. Специальный катетерный профиль, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного и биосовместимого материала, который идеально подходит для длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Крылышки обеспечивают удобный захват во время манипуляции и надежную фиксацию канюли, тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определить успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузий при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли. Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность): игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля в соответствии со стандартом AISI. катетер: полиуретан/политетрафторэтилен. Упаковка: блистер/бокс/короб. Качество: в соответствии со стандартом ISO 10555. Стерилизация: этиленоксид. Срок годности: 5 лет | шт | 820 | 125 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 102500
11 | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации 22 G | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации, 22 GПериферические венозные катетеры используются для катетеризации периферических вен у пациентов, нуждающихся в длительной инфузионной терапии . Предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии. Специальный катетерный профиль, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного и биосовместимого материала, который идеально подходит для длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Крылышки обеспечивают удобный захват во время манипуляции и надежную фиксацию канюли, тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определить успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузий при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли. Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность): игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля в соответствии со стандартом AISI. катетер: полиуретан/политетрафторэтилен. Упаковка: блистер/бокс/короб. Качество: в соответствии со стандартом ISO 10555. Стерилизация: этиленоксид. Срок годности: 5 лет | шт | 320 | 125 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 40000
12 | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации 18 G | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации, 18 G Периферические венозные катетеры используются для катетеризации периферических вен у пациентов, нуждающихся в длительной инфузионной терапии . Предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии. Специальный катетерный профиль, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного и биосовместимого материала, который идеально подходит для длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Крылышки обеспечивают удобный захват во время манипуляции и надежную фиксацию канюли, тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определить успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузий при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли. Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность): игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля в соответствии со стандартом AISI. катетер: полиуретан/политетрафторэтилен. Упаковка: блистер/бокс/короб. Качество: в соответствии со стандартом ISO 10555. Стерилизация: этиленоксид. Срок годности: 5 лет | шт | 3520 | 125 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 440000
13 | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации 16 G | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации, 16 G Периферические венозные катетеры используются для катетеризации периферических вен у пациентов, нуждающихся в длительной инфузионной терапии . Предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии. Специальный катетерный профиль, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного и биосовместимого материала, который идеально подходит для длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Крылышки обеспечивают удобный захват во время манипуляции и надежную фиксацию канюли, тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определить успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузий при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли. Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность): игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля в соответствии со стандартом AISI. катетер: полиуретан/политетрафторэтилен. Упаковка: блистер/бокс/короб. Качество: в соответствии со стандартом ISO 10555. Стерилизация: этиленоксид. Срок годности: 5 лет | шт | 2020 | 139 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 280780
14 | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации 14 G | VM ECO катетер внутривенный с дополнительным инъкционным портом, рентгеноконтрастный, с крылышками для фиксации, 14 G Периферические венозные катетеры используются для катетеризации периферических вен у пациентов, нуждающихся в длительной инфузионной терапии . Предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии. Специальный катетерный профиль, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного и биосовместимого материала, который идеально подходит для длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Крылышки обеспечивают удобный захват во время манипуляции и надежную фиксацию канюли, тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определить успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузий при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли. Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность): игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля в соответствии со стандартом AISI. катетер: полиуретан/политетрафторэтилен. Упаковка: блистер/бокс/короб. Качество: в соответствии со стандартом ISO 10555. Стерилизация: этиленоксид. Срок годности: | шт | 300 | 179 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 53700
15 | Лейкопластырь 2см*500см БЕЛЫЙ | Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок,зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Гипоаллергенный, воздухопроницаемый, эластичный , надежная фиксация. Материал основы: тканевой материал , белого цвета с нанесенной клеевой массой. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона белого цвета. Для однократного использования. | шт | 1000 | 249 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 249000
16 | Лейкопластырь 2см*500см | Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепленияматериала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок,зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Гипоаллергенный, воздухопроницаемый, эластичный , надежная фиксация. Материал основы -Нетканый материал, Цвет пластыря- Белый, Полупрозрачный Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем, В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона белого и полупрозрачного цвета. Для однократного применения. | шт | 680 | 230 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 156400
17 | Лейкопластырь 1см*500см | Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепленияматериала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок,зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Гипоаллергенный, воздухопроницаемый, эластичный , надежная фиксация. Материал основы -Нетканый материал, Цвет пластыря- Белый, Полупрозрачный Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем, В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона белого и полупрозрачного цвета. Для однократного применения. | шт | 360 | 171 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 61560
18 | Лейкопластырь 1см*500см БЕЛЫЙ | Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок,зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Гипоаллергенный, воздухопроницаемый, эластичный , надежная фиксация. Материал основы: тканевой материал , белого цвета с нанесенной клеевой массой. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона белого цвета. Для однократного использования. | шт | 360 | 177 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 63720
19 | Лейкопластырь 1см*500см | Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок,зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Гипоаллергенный, влагостойкий, эластичный , надежная фиксация. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Материал основы: полимерный материал , с нанесенной клеевой массой. Цвет пластыря-полупрозрачный. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона полупрозрачного цвета. Для однократного использования. | шт | 360 | 231 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 83160
20 | Лейкопластырь 2см*500см | Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок,зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Гипоаллергенный, влагостойкий, эластичный , надежная фиксация. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Материал основы: полимерный материал , с нанесенной клеевой массой. Цвет пластыря-полупрозрачный. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Пластырь выпускается в виде рулона полупрозрачного цвета. Для однократного использования. | шт | 180 | 380 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 68400
21 | Лейкопластырь нетканая основа цвет телесный 1,25см*500см | ластырь на нетканой основе, телесного цвета Sensitive Пластырь фиксирующий, предназначен для фиксации повязок на ранах, фиксации катетеров, дренажей, зондов и других предметов и материалов медицинского назначения. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Данная продукция выпускается в нестерильном виде. Пластырь гипоаллергенный, микропористый, для особо чувствительного типа кожи, влаго-и воздухопроницаемый, не нужно ножниц, надежная фиксация. Изготовлен из нетканой вискозы с применением гипоаллергенного клея на основе цинк-оксида, размер: 1,25см х 500. | шт | 100 | 189 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 18900
22 | Лейкопластырь нетканая основа цвет телесный 2,5см*500см, | Пластырь на нетканой основе, телесного цвета Sensitive Пластырь фиксирующий, предназначен для фиксации повязок на ранах, фиксации катетеров, дренажей, зондов и других предметов и материалов медицинского назначения. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Данная продукция выпускается в нестерильном виде. Пластырь гипоаллергенный, микропористый, для особо чувствительного типа кожи, влаго-и воздухопроницаемый, не нужно ножниц, надежная фиксация. Изготовлен из нетканой вискозы с применением гипоаллергенного клея на основе цинк-оксида, размер: 2,5см х 500. | шт | 100 | 297 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 29700
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп; 10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.