**Утверждаю**

**Главный врач**

**ГКП «Каргалинская городская**

**больница» на ПХВ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иманбаев К.С**

**Объявление о закупе лекарственных средств и/или медицинских изделий и оборудования**

**способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования на 2023 год**

ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (Далее – Правила) объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Торговое наименование | Ед.изм. | Кол-во | Технические характеристика | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная на закуп, тенге | Срок поставки | Место  поставки |
| 1 | Дилюент изотонический разбавитель 20 л | шт | 3 | ● Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха. ● Содержание сульфата натрия < 2.0%;  хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04% ● Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. ● Канистра из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка:  Канистра -1\*20л. | 69 850,00 | 209 550,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 2 | Ферментативный очиститель 1 л Драйлак | шт | 4 | ● Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2% ● Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. ● Флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1 по 1л | 51 085,00 | 204 340,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 3 | Лизирующий раствор 1 л MicroCC-20 | флак | 3 | ● Водный раствор с фиксированными параметрами рН. Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025% ● Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. ● Циллиндрический флакон из первичного полиэтилена 1 шт. ● Фасовка: 1\*1л. | 79 855,00 | 239 565,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 4 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3\*2.5 мл | наб | 2 | Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Ежедневное использование контрольной крови обеспечивает точность и достоверность получаемых результатов. Контрольная кровь анализируется так же, как и образцы исследуемой крови.  Состав: Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность: Стабильность закрытого флакона 6 месяцев Стабильность открытого флакона 30дн. Фасовка: В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень). | 149 850,00 | 299 700,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 5 | Тест полоски диагностическиеН-10 UrineRS | упак | 200 | Тест полоски для проведения анализа мочи с помощью приборов CL-50/CL-500. Количество измеряемых параметров 10. Измеряемые параметры-лейкоциты,нитриты,уробилиноген,белок,рН,скрытая кровь (эритроциты),удельный вес (относительная плотность мочи),кетоны(ацетон),билирубин,глюкоза. Интерпретация результата-качественный и полуколичественный анализ. | 20 095,00 | 4 019 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 6 | Оксидазные диски | флак | 1 | Оксидазный тест предназначен для обнаружения цитохрооксидазы в микроорганизмах | 43 000,00 | 43 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 7 | Стекло предметное 25/75/2,0 №50 штук | упак | 5 | Предназначены для микроскопировании в видимой области спектра для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур в клинико-диагностических лабораториях. | 2 900,00 | 14 500,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 8 | Ферментативный очиститель Концентрат 50 мл | шт | 1 | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп.  Страна происхождения (США) | 32 955,00 | 32 955,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 9 | Питательная среда для выделения и культивирования гонококка сухая (ГНК-агар) | кг | 0,5 | Агар предназначен для выделения гонококка,сухая. | 92500,00 | 92 500,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 10 | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам Агар Мюллера-Хинтона | флак | 1 | Агар Мюллера-Хинтона используют для культивирования и определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам. | 105 000,00 | 105 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 11 | Набор реагентов Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая М (Агар Сабуро) | кг | 0,25 | Агар Сабуро предназначен для культивирования,выделения и идентификации,патогенных грибов. | 48 000,00 | 48 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 12 | Набор для окраски мазков по Грамму на 100 определений | наб | 1 | Набор для выявления принадлежности бактерий и для дифференцированной окраски,исследования структуры клеточной стенки. | 11 100,00 | 11 100,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 13 | Набор реагентов Масло иммерсионное 100 мл | фл | 7 | Используется для апохроматических и ахроматических объективов микроскопов всех видов,кроме люминесцентных,предназнченных для работы в видимой области спектра. | 1 300,00 | 9 100,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 14 | Натрий гидроокись,хч | кг | 1 | Натрий гидроокись широко применяется как в саиой химической промышленности,так и во многих других производствах. | 9 000,00 | 9 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 15 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | л | 1 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду предназначен для предварительной окраски и фиксации препаратов крови. | 5 800,00 | 5 800,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 16 | Фуксин основной 50 гр | фас | 1 | Краситель фуксин основной предназначен для исследований микробиологической и гистологической направленности,а также для приготовления сухих питательных сред. | 5 800,00 | 5 800,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 17 | Бактериологический агар | кг | 0,25 | Агар предназначен для использования в бактериологических культуральных питательных средах и культуральных средах для культур тканей в тех случаях,когда прозрачность и совместимость не являются первостепенными. | 64 000,00 | 64 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 18 | Кювета для фотометрии 10 мм | шт | 1 | Кювета используется в фотометрии для приборов КФК-10 и их модификаций. | 15 400,00 | 15 400,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 19 | Кювета кварцевая на 5 мм | шт | 1 | Кювета кварцевая предназначена для спецпрофлуориметров | 15 400,00 | 15 400,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 20 | Кювета на 3 мм | шт | 2 | Кювета используется в фотометрии для приборов КФК-2, КФК-3 и их модификаций. | 14 000,00 | 28 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 21 | Ерш для пробирок искуственная щетина длина 280 мм,диаметр 25 мм | шт | 10 | Ерш для пробирок предназначена для очистки лабораторных посуд и аптечной работы. | 1 100,00 | 11 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 22 | 780300 наконечники 5000 мкл, 100 штук | упак | 1 | Используются с дозаторами в качестве удлиненной модели наконечников. Подходят для использования со штативами для наконечников. Может автоклавироваться за иссключением некоторых наконечников с фильтром и наконечников. | 5 650,00 | 5 650,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 23 | 720220 8-канальный дозатор 5-50 мкл | шт | 1 | Механический 8-канальный дозатор переменного объема с диапазоном пипетирования от 5-50 мкл. Дозатор оборудован модульным механизмом регулировки объема для повышения точности и воспроизводимости.Четкое отображение объема на дисплее. Посадочный конус дозатора изготовлен из материалов,имеющих высркуб устойчивость к химическому воздействию. Регулирование объема с защелкиванием при фиксировании.Эргономичная опора для пальца. | 330 750,00 | 330 750,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 24 | Чашка Петри | шт | 20 | Применяется Чашка Петри в медицине,фармацевтике,химической промышленности,микробиологии для культивирования микроорганизмов. С этой целью данная лабораторная посуда из стекла или полистирола заполняется субстанцией,так называемой питательной средой,для быстрого роста бактерией. | 1 070,00 | 21 400,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 25 | Пробирка лабораторная центрифужная градуированная  17\*110 мм | шт | 100 | Предназначены для центрифугирования в центрифугах типа ОПН-3 и аналогичных им при наличии соответсвующих вкладышей. | 300,00 | 30 000,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 26 | Штатив-бокс для хранения 100 предметных стекол | шт | 1 | Штатив-бокс предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76\*26мм, толщиной 2 мм. Изготовлен бокс-штатив из полистирола. | 3 540,00 | 3 540,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 27 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | л | 1 | Краситель Азур-эозин по Романовскому предназначен для окрашивания форменных элементов крови. | 10 150,00 | 10 150,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
| 28 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | шт | 50 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру предназначена для измерения высоты столба плазмы крови при определении скорости оседания эритроцитов. | 250,00 | 12 500,00 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул. Шернияз 59 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **5 896 700,00** |  |  |

Заказчик и местонахождение:

ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г Актобе, ул.Кургулова 19Б

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение (Приложение №4) в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций),осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

**Срок представления ценовых предложений с «24» апреля 2023 г  до 10.00 часов «02» мая 2023 г. следующему адресу:** **ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г Актобе, ул. Кургулова 19Б 2 этаж отдел закупа**

**Конверты с заявками будут вскрываться в 11.00 часов «02»  мая 2023 г. по следующему адресу: ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г Актобе, ул. Кургулова 19Б 2 этаж отдел закупа**

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:87132 98 51 30.

**Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

       2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

       3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

       4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

       5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

       6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. Если сумма договора превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год, поставщик обязан внести обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

Исп.Алипбаева Э.И