## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ лота | Наименование товара | Кратская характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 28FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 28FR Размер 28 Fr Изделие представляет собой двухпросветную, прозрачную, стандартно изогнутую трубку из термопластичного ПВХ с внутренним диаметром 3,2 мм и длиной с учетом коннекторов 440 мм, с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала и атравматичным изогнутым кончиком. На трубке расположены S-образная бронхиальная и овальная трахеальная манжеты, надувающиеся через пилотные баллоны с разъемом Луер. Бронхиальная манжета и соответствующие ей пилотный баллон и просвет имеют цветовую индикацию (синюю). Трахеальные части трубки выполнены из бесцветного ПВХ. Над бронхиальной манжетой и на дистальном конце трубки располагаются глазки Мерфи. Проксимальные отверстия каналов имеют коннекторы 15М. Вместе с трубками поставляются дополнительные принадлежности: • 2 вертлужных коннектора с портами для бронхоскопии и санации • У-образный стандартный коннектор • Гибкий гладкий алюминиевый стилет, покрытый тефлоном Изделие стерильное, апирогенное. Стерилизация оксидом этилена. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке. Срок годности – 5 лет. Назначение: применяется для интубации правого бронха при операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, когда требуется раздельная вентиляция лёгких. | шт | 2 | 26500 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 53000
2 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя 28FR | Трубка эндобронхиальная левостороння 28 FR Размер 28 Fr Изделие представляет собой двухпросветную, прозрачную, стандартно изогнутую трубку из термопластичного ПВХ с внутренним диаметром 3,2 мм и длиной с учетом коннекторов 440 мм, с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала и атравматичным изогнутым кончиком. На трубке расположены бронхиальная и трахеальная манжеты, надувающиеся через пилотные баллоны с разъемом Луер. Бронхиальная манжета и соответствующие ей пилотный баллон и просвет имеют цветовую индикацию (синюю). Трахеальные части трубки выполнены из бесцветного ПВХ. Над бронхиальной манжетой располагается глазок Мерфи. Проксимальные отверстия каналов имеют коннекторы 15М. Вместе с трубками поставляются дополнительные принадлежности: • 2 вертлужных коннектора с портами для бронхоскопии и санации • У-образный стандартный коннектор • Гибкий гладкий алюминиевый стилет, покрытый тефлоном Изделие стерильное, апирогенное. Стерилизация оксидом этилена. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке. Срок годности – 5 лет. Назначение: применяется для интубации левого бронха при операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, когда требуется раздельная вентиляция лёгких. | шт | 2 | 26500 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 53000
3 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 32FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 32 FR Размер 32 Fr Изделие представляет собой двухпросветную, прозрачную, стандартно изогнутую трубку из термопластичного ПВХ с внутренним диаметром 3,8 мм и длиной с учетом коннекторов 440 мм, с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала и атравматичным изогнутым кончиком. На трубке расположены S-образная бронхиальная и овальная трахеальная манжеты, надувающиеся через пилотные баллоны с разъемом Луер. Бронхиальная манжета и соответствующие ей пилотный баллон и просвет имеют цветовую индикацию (синюю). Трахеальные части трубки выполнены из бесцветного ПВХ. Над бронхиальной манжетой и на дистальном конце трубки располагаются глазки Мерфи. Проксимальные отверстия каналов имеют коннекторы 15М. Вместе с трубками поставляются дополнительные принадлежности: • 2 вертлужных коннектора с портами для бронхоскопии и санации • У-образный стандартный коннектор • Гибкий гладкий алюминиевый стилет, покрытый тефлоном Изделие стерильное, апирогенное. Стерилизация оксидом этилена. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке. Срок годности – 5 лет. Назначение: применяется для интубации правого бронха при операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, когда требуется раздельная вентиляция лёгких. | шт | 2 | 26500 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 53000
4 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя 32FR | Трубка эндобронхиальная левостороння 32 FR Размер 32 Fr Изделие представляет собой двухпросветную, прозрачную, стандартно изогнутую трубку из термопластичного ПВХ с внутренним диаметром 3,8 мм и длиной с учетом коннекторов 440 мм, с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала и атравматичным изогнутым кончиком. На трубке расположены бронхиальная и трахеальная манжеты, надувающиеся через пилотные баллоны с разъемом Луер. Бронхиальная манжета и соответствующие ей пилотный баллон и просвет имеют цветовую индикацию (синюю). Трахеальные части трубки выполнены из бесцветного ПВХ. Над бронхиальной манжетой располагается глазок Мерфи. Проксимальные отверстия каналов имеют коннекторы 15М. Вместе с трубками поставляются дополнительные принадлежности: • 2 вертлужных коннектора с портами для бронхоскопии и санации • У-образный стандартный коннектор • Гибкий гладкий алюминиевый стилет, покрытый тефлоном Изделие стерильное, апирогенное. Стерилизация оксидом этилена. Для однократного применения, в индивидуальной упаковке. Срок годности – 5 лет. Назначение: применяется для интубации левого бронха при операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, когда требуется раздельная вентиляция лёгких. | упаковка | 2 | 26500 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 53000
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп; 10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.