## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ лота | Наименование товара | Кратская характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Пульсоксиметр пальчиковый | SpО2 сатурация; Диапазон показаний (%) - от 0 до 99; Пределы измерения (%) - 85-99; 60-84; менее 60. Погрешность измерения (%) от 80 до 99 - 2% (абсолютная погрешность); от 60 до 84 - 3% (абсолютная погрешность); менее 60 - не нормируется. Диапазон показаний (1/мин.) - 20-250; Пределы измерения (1/мин.) - 30-120; 120-250; Погрешность измерения (1/мин.); 30-120 - ± 1; 120-250 - ± 2. Индикация Семисегментные светодиоды сатурации - 2 шт. размером 21х14 мм; Семисегментные светодиоды пульса - 3 шт. размером 14х10 мм; Линейная шкала - Индикация пульсовой волны, уровня перфузии; Время реакции на изменение параметров - не более 15 сек. Четырехуровневая индикация зарядки аккумулятора – Изменяемый уровень яркост диот - 21 до 0 mcd; Тревожная сигнализации По установленному пределу сатурации и пульса; Качеству сигнала; Отсутствию датчика; Отсутствию пальца в датчике (плохому сигналу). Диапазон установки границ по SpO2; - нижняя граница в пределах (%) - от 50 до 99 с шагом (± 1); - верхняя граница в пределах (%) - от 80 до 99 с шагом (± 1); Диапазон установки границ по PR; - нижняя граница в пределах (мин/1) - от 30 до 200 с шагом 5; - верхняя граница в пределах (мин/1) - от 70 до 250 с шагом 5; Раздельна регулировка громкости - По «тревоге», по пульсу; Электропитание; Комбинированное питание; от 3-х элементов питания аккумуляторов - типа АА; от 3-х элементов питания одноразового приминения - типа ААА; от бортовой сети автомобиля, В -8-18; от стационарной сети, В, Гц - 220;50. Габаритные размеры, мм – 69мм х35мм х29мм (В) Масса, кг - 0,3 | шт | 30 | 59300 | по заявке Заказчика в течение года | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 1779000
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп; 10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.