**Утверждаю**

**Главный врач**

**ГКП «Каргалинская городская**

 **больница» на ПХВ**

**Главный врач**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иманбаев К.С**

**Объявление о закупе лекарственных средств и/или медицинских изделий и оборудования**

 **способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования на 2024 год**

ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ в соответствии с Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (Далее – Правила) объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Технические характеристика | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная на закуп, тенге | Срок поставки | Местопоставки |
| 1 | Трубка 0,8х1,6 мм. 230 см и 70 см | шт | 4 | Трубки силиконовые для использования в перистальтических насосах дозаторахвнутренний диаметр - 0.8 мм, толщина стенки - 1.6 мм, максимальное давление - 0.17 МПа, кратковременно до - 0.27 МПа | 65000 | 260000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул.Шернияз 59 |
| 2 | Двигатель (пробозаборник и миксер по вертикали) | шт | 1 | Шаговый двигатель предназначен для движения пробзаборником и миксером по вертикалеНапряжение: 24 вольт, Мощность: 175 ваттПроизводитель: HTI | 185000 | 185000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул.Шернияз 59 |
| 3 | Оптопара | шт | 1 | Датчик: оптрон, Ширина прорези: 3.1мм, Ширина диафрагмы: 1мм, 70В непрозрачным объектом воздействия | 120000 | 120000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул.Шернияз 59 |
| 4 | Клапан | шт | 1 | Рабочая среда: вода, воздух, бытовой газ, масло, нефтепродукты. Положение: Нормально-ЗакрытыйВязкость жидкости: до 20CST. Рабочая температура: от: -5 ~ + 80 ℃. Температура окружающей среды: -10 ~ + 50 ℃. Напряжение питания: 220 Вольт (так же бывают AC 24V 36V 110V 220V 380V/ DC 12V 24V 36V). Максимальное давление: 1.0 МПаРабочее давление вода, масло: 0-0.5 МПаРабочее давление воздух, газ: 0-0.7 МПа | 135000 | 135000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул.Шернияз 59 |
| 5 | Сброс датчика кабеля для реакционного диска | шт | 1 | Материал:люминиевый сплав, легированная стальНоминальная мощность 2,0 мВ/В. Нелинейность0,05% полной шкалы. Гистерезис 0,5% полной шкалыПовторяемость 0,05% полной шкалы. Ползучесть(30мин) 0,05% полной шкалыОперативный выходной сигнал 0–20 мА, 4–20 мА, 0–5 В, 0–10 В. Рабочая температура -20~80℃Кабель Диаметр: 3\*2м | 181000 | 181000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, ул.Шернияз 59 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **881000** |  |  |

Заказчик и местонахождение:

ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г Актобе, ул.Кургулова 19Б

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение (Приложение №2) в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций),осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

**Срок представления ценовых предложений с «19» марта 2024 г  до 11.30 часов «26» марта 2024 г. следующему адресу:** **ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г Актобе, ул. Кургулова 19Б 1 этаж бухгалтерия**

**Конверты с заявками будут вскрываться в12.30 часов «26»  марта 2024 г. по следующему адресу: ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г Актобе, ул. Кургулова 19Б 1 этаж бухгалтерия**

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:87132 98 57 12.

**Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. Если сумма договора превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год, поставщик обязан внести обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

Исп.Алипбаева Э.