## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделии
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Манжеты на мoнитор EDAN IM70 | Используется для неинвазивного измерения артериального давления у пациентов и подключения к мониторам. Изготовлена из прочного нейлона подходит для руки диаметром от 25см до 33см. Нестирильная для многоразового использования. | штука | 1 | 12000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 12000
2 | Манжеты на мoнитор ВМ7 Bionet | Используется для неинвазивного измерения артериального давления у пациентов и подключения к мониторам. Изготовлена из прочного нейлона подходит для руки диаметром от 25см до 33см. Нестирильная для многоразового использования. | штука | 1 | 12000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 12000
3 | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | штука | 300 | 118.2 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 35460
4 | Фиксаж на 20 литров раствора (жидкий) Bermedi ProFix | раствор для проявки рентгеновских плёнок в автоматическом проявочном процессоре. | комп | 2 | 22000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 44000
5 | Тонометр | Механический тонометр, нейлоновая манжета, мягкий кейс для хранения. Гарантия 1 год. • Предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова • Манометр в металлическом корпусе с двумя резиновыми соединительными трубками • Размеры манжеты: 45x10,5 см, 50x14 см • Цвета манжеты: черный, синий, зеленый и фиолетовый Произведен в КНР Соответствует требованиям стандарта EN 1060 Имеет СЕ | штука | 4 | 9500 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 38000
6 | Бактерицидная лампа | Лампы бактерицидные представляют собой газоразрядные лампы низкого давления на парах ртути, излучающие коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм (UV-C), обладающие бактерицидным действием. Ультрафиолетовое излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. Бактерицидный механизм заключается в поглощении нуклеиновыми кислотами и белками энергии излучения UV-С, которая возбуждая химические реакции в ядрах, уничтожает микроорганизмы. Бактерицидные лампы состоят из трубчатого стеклянного корпуса из специального кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием. Стекло отфильтровывает нежелательное УФ-излучение с длиной волны менее 185 нм, препятствуя образованию озона в воздушной среде и в то же время увеличивая срок службы ламп.Лампы бактерицидные применяются в установках для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей в лечебных, лечебно-профилактических и детских учреждениях, организациях пищевой и фармацевтической промышленности, общественных и складских помещениях и др. | штука | 3 | 48200 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 144600
7 | Весы медицинские | Медицинские весы для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью. Электронные медицинские весы ВЭМ-150-"Масса-К" предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Медицинские весы зарегистрированы в Минздраве РФ и имеют все необходимые сертификаты и заключения. Простота эксплуатации; Большой LCD-индикатор с тремя режимами фоновой подсветки; Работа от встроенного аккумулятора до 56 часов; Оперативность и наглядность результатов измерений; Электронная и механическая защита от случайных перегрузок; Брызгозащитное исполнение; Работа в условиях повышенной влажности; Допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем). Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания 200 кг Компенсация веса дополнительных принадлежностей 50 кг Дискретность отсчета 50 г Время измерения, не более 4 с Габаритные размеры 510×400×800 mm Macca 13.5 кг Потребляемая мощность 15 Вт | штука | 3 | 247600 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 742800
8 | Ростомер | Предназначен для измерения роста взрослого человека и детей старше полутора лет, а также рекомендуется для применения в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту. Изготовлен по европейской технологии и на базе импортной комплектации. Уникальная возможность измерения роста и веса одновременно поможет Вам сэкономить, как свое рабочее время, так и время вашего пациента, а также получить максимально точный результат в минимальные сроки. Технические характеристики: Наибольший предел измерения роста, м 2,2; Наибольший предел взвешивания, кг 150; Наименьший предел измерения роста, м 0,81; Наименьший предел взвешивания, кг 1,2,4; Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм 1; Цена поверочного деления идискретность индикации, г 50.100, 100, 200; Погрешность измерения роста, мм ±2; Класс точности по ГОСТ 29239 средний (III); Количество разрядов индикации, 4; Питание от элементов типа AA (316) по 1,5В, шт. 4; Потребляемая мощность не более, Вт 1; Время измерения, сек 3; Габаритные размеры при транспортировании, мм 1300х400х400; Габаритные размеры в рабочем положении, мм 380х580х2600; Масса, не более, кг 8; Рабочий диапазон тамператур, °C от +10 до +40. | штука | 2 | 67900 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 135800
9 | Термоконтейнер для транспортировки вакцин | Термоконтейнер медицинский используется для обеспечения оптимального температурного режима при хранении и перевозке вакцин, а также других биологических препаратов. Термоконтейнеры изготовлены из пенополистирола. Внешняя поверхность защищена чехлом из прочной синтетического материала, внутренняя – очень прочной плёнкой из полистирола. Сумка холодильник - это термоконтейнер для переноски и хранения медицинских препаратов. Сумки-холодильники предлагаем вместимостью от 2 до 50 литров Основные требования к термоконтейнерам: - обеспечение внутри контейнера оптимальной температуры в процессе транспортировки биологических продуктов, минимальное время поддержания заданных значений температуры – 8 часов; - наличие встроенных или прилагающихся отдельно устройств пороговой регистрации колебаний температурных значений; - наличие специальных приспособлений, предназначенных для опечатывания крышки медицинского термоконтейнера; - наличие надёжной системы фиксирующих деталей, которые препятствуют случайному открыванию крышки медицинского термоконтейнера при транспортировке. Термоконтейнеры различаются не только по внешним характеристикам – вес, размеры, внутренний объём – но и по своим основным эксплутационным свойствам, таким, основное из которых – продолжительность хранения в них вакцин и других биопрепаратов. Компактные и лёгкие термоконтейнеры (ТМ2, ТМ4, ТМ6), объёмом 2, 4 и 6 литров обеспечивают сохранение оптимальной для хранения вакцин температуры в течение 6-12 часов. Они идеально подходят в том случае, если требуется перевозка небольшого количества биологических препаратов на небольшие расстояния. Среднегабаритные медицинские термоконтейнеры (ТМ9, ТМ16) с внутренним объёмом 9-16 литров отличаются более тяжёлым весом и большей продолжительностью хранения вакцин – 12-18 часов. Крупногабаритные термоконтейнеры (ТМ25, ТМ32, ТМ50) предназначены для перевозки гораздо более крупных партий вакцин. Их объём составляет от 25 до 50 литров, при этом срок, в течение которого обеспечивается поддержание нормальной температуры, также составляет не более 18 часов. Для транспортировок на большие расстояние предназначены специальные утяжелённые медицинские термоконтейнеры модели ТМ9-УС. За счёт более толстой стенки термоконтейнер способен сохранять оптимальную для перевозки биологических препаратов температуру на протяжении от одних до трёх суток. | штука | 2 | 43700 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 87400
10 | Настольная лампа | Источник излучения: ртутно-кварцевая лампа ДРТ 400 Длина волны излучения: 220–400 нм Облучённость: 45 Вт/м² Настольный, на штативе Для общих и местных облучений Описание Характеристики Документация Применяется для общих и местных облучений интегральным УФ-излучением с лечебной и профилактической целью в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений Источник излучения: лампа типа ДРТ 400 Облученность в эффективном спектральном диапазоне 220–400 нм на расстоянии 0,5 м от торца рефлектора: 45±15 Вт/м² Класс защиты от поражения электрическим током: I тип В по ГОСТ Р 50267.0 В комплект аппарата входит: Штанга вертикальная раздвижная Основание на колесах Рефлектор со штангой горизонтальной Очки защитные 3Н18-В2 (2 шт.) Комплект крепёжных деталей Данные для транспортировки: Габариты в упаковке, м 0,65х0,58х0,32 Вес в упаковке, кг 15 Объем, м.куб. 0.11876 Количество изделий в упаковке 1 Дополнительная упаковка требуется Параметры: Длина, мм 600 Ширина, мм 600 Высота, мм 1 600 Время готовности излучателя к работе, не более, мин 15 Рабочая площадь облучения, не менее, м 0,195×0,295 Коэффициент неравномерности облученности в пределах рабочей поверхности, не менее 0,8 Срок службы УФ-лампы, не более, ч 2 500 Режим работы продолжительный, не менее, ч 8 Потребляемая мощность, не более, ВА 600 Электропитание, В\Гц 220\50 Срок службы, не менее, лет 5 Масса, кг 15 Облучатель ртутно-кварцевый ОРКш МедТеко | штука | 3 | 7500 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 22500
11 | Термометры медицинские | Предназначена для хранения медицинских термометров в лечебно-профилактических учреждениях. Описание Емкость для хранения термометров ЕХТ Габаритные размеры емкости — Ø110 х 170 мм. Масса емкости, не более 0,2 кг. Полный объем емкости — 0,8 л ± 5%. В емкость входит не менее 24 ртутных термометров Комплектность: - корпус - крышка - вкладыш Наружные и внутренние поверхности емкости устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% синтетического порошкообразного моющего средства по ГОСТ 25644 или 5% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или другими разрешенными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. Допустимая температура воздействия для емкости (75+2)°С. Емкость изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250. Емкость состоит из корпуса с бортиками сверху для плотного прилегания крышки и вкладыша для установки термометров. Корпус емкости является основной деталью, выполняющей функции стакана. Ячейки вкладыша служат для установки в них термометров и фиксации их в вертикальном положении. Крышка плотно прилегает к корпусу и служит для защиты термометров от повреждений. Указание мер безопасности Оберегайте емкость-контейнер от ударов, от контакта с открытым огнем. Не применяйте растворы дезинфицирующих средств с температурой выше 75°С. Подготовка к работе После хранения емкости в холодном помещении или перевозки ee при температуре ниже 10°С перед использованием дать ей прогреться до комнатной температуры в течение 30 минут. После прогревания при комнатной температуре емкость подвергнуть дезинфекции. Порядок работы Установить в корпус вкладыш с ячейками. Вкладыш должен защелкнуться в корпусе. В ячейки вкладыша установить термометры.Емкость с термометрами закрыть крышкой. | штука | 120 | 1860 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 223200
12 | Ножницы | Ножницы операционные Этот инструмент применяется во время хирургических вмешательств для разрезов живых тканей внутри и на поверхности операционной раны. Также они нужны для кройки перевязочного материала, снятия швов и повязок. В быту ножницы тупоконечные вертикально изогнутые часто применяются для стрижки собак – тупые концы помогают избежать случайных травм при неосторожном движении. Ножницы хирургические изогнутые купить по низкой цене можно у нас. Добавьте товар в корзину и оформите заказ, выбрав удобный способ доставки. Доставка осуществляется по Санкт-Петербургу, области и России. Ножницы хирургические изогнутые тупоконечные – особенности: Представляют собой конструкцию из двух деталей, соединенных в плоскости винтом; Скрытые (или утопленные) винты сделаны для дополнительной гигиеничности и удобства стерилизации, так как исключено попадание крови в щели; Режущая поверхность такой формы способствует безопасному выполнению разреза даже в тесных внутриполостных пространствах; Если инструмент соскользнет, его концы не порвут и не порежут ткани случайно; Отличаются плавным вертикальным изгибом лезвий; Ножницы хирургические изогнутые сделаны вручную, что обеспечивает гарантированное качество каждого изделия; Даже во время длительного использования, инструмент безукоризненно рассекает ткани и шовный материал, благодаря специальной заточке. | штука | 3 | 11400 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 34200
13 | Коробки стерилизационные (Бикс маленький) | Габаритные размеры: Диаметр – 190 мм Высота - не более 145 мм Условный объем, не более 3 дм.куб. Масса - не более 1.25 кг | штука | 1 | 34000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 34000
14 | Коробки стерилизационные (Бикс большой) | Техническая характеристика КСК-12 Габаритные размеры: Диаметр – 340 мм Высота - не более 165 мм Условный объем, не более 12 дм.куб. Масса - не более 3.45 кг | штука | 1 | 36000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 36000
15 | Жгут резиновый | Жгут кровоостанавливающий применяется для остановки кровотечений, проведения внутривенных инъекций, забора крови из вены и др. Наложение жгута при артериальных, венозных кровотечениях, внутривенном заборе крови и инъекциях. Жгут накладывают на бедро, голень, плечо и предплечье выше места кровотечения или инъекции. При массивном кровотечении необходимо сделать несколько витков жгута, свободный конец завернуть в петлю и подвернуть под ближний виток Приведенная информация является ознакомительной и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства. | штука | 8 | 940 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 7520
16 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический ПА 150х1,5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств. | штука | 3 | 1820 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 5460
17 | Грелка резиновая | ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ типа А предназначена для местного согревания тела(грелка с пробкой). Вместимость грелок: А1, А2, А3- 1, 2, 3 литра соответственно. Срок хранения: 3,5 года. | штука | 1 | 5980 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 5980
18 | Лоток почкообразный | Лоток почкообразный Лоток почкообразный предназначен для проведения медицинских манипуляций Материал: нержавеющая сталь | штука | 1 | 11400 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 11400
19 | Шины для иммобилизации конечностей | Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов верхних конечностей | штука | 3 | 83700 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 251100
20 | Таблицы для определения остроты зрения | Предназначение надежного российского аппарата Ротта - помощь в установлении остроты зрения у взрослых и детей. Он требуется везде, где имеются таблицы, с помощью которых можно определить остроту зрения, то есть во всех кабинетах специалистов офтальмологов, а еще в мед. кабинетах школ, автошкол, различных высших учебных заведений, магазинах и салонах оптики и т.д. С помощью этого аппарата в комплекте с таблицами специалисты могут подобрать для всех, кто в этом нуждается, коррегирующие очки. Характеристики: Корпус из ЛДСП, с подсветкой; В комплекте: таблица Сивцева-Головина, Орловой, указка; Размеры: 640*480*120; Вес: 7кг. | штука | 4 | 28000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 112000
21 | Гигрометр | Психрометрический гигрометр ВИТ-1 — простой и надежный прибор для измерения относительной влажности воздуха в различных помещениях. Конструкция приборов: Гигрометр ВИТ представляет собой пластиковое основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного»; шкальная пластина и таблица выполненны из металла Технические характеристики Диапазон измерения относительной влажности, % 20...90 Температурный диапазон измерения влажности, °С +5...+25 Диапазон измерения температуры, °С 0...+25 Цена деления шкалы, °С 0,2 Термометрическая жидкость толуол Габаритные размеры, мм 325×120×50 Масса, г 350 | штука | 8 | 7300 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 58400
22 | Чемодан первый помощ | Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П (Габаритные размеры, мм: 520х310х390) Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм (Габаритные размеры, мм: 440х252х330) Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. Преимущества: Укладка Медицинский ящик представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Футляр оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна футляра. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности футляра имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. Гарантия: до 100 тысяч циклов открытие/закрытие или не менее 2-х лет. | штука | 3 | 132900 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 398700
23 | Мешок Амбу | Мешок дыхательный реанимационный (типа Амбу) предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Может применяться в отделениях интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи, спасательных службах и медицине катастроф, входит в список обязательного оснащения автомобиля скорой помощи. 1 Аппарат искусствен-ной вентиляции легких ручной АДРМ в том числе: -дыхательный мешок -маска лицевая полимерная -воздуховод №3 - роторасширитель 2 Комплект принадлежностей: -мешок контрольный -штуцер присоединительный -штуцер -штуцер -трубка поливинилхлоридная внутр. диаметр 4 мм, длина – 2 м | штука | 4 | 43000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 172000
24 | Ширма 1-х створчатая на колесах | Одна секция. Материал полотна Болонь. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 960*1800 Вес 8 кг | штука | 3 | 28000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 84000
25 | Медицинский столик со стеклянной поддонами | Столик оснащен двумя стеклянными полками. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 600*400*800 Вес: 12кг | штука | 2 | 24000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 48000
26 | Шкаф медицинский | Каркас выполнен из металлического листового профиля с полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Верхние двери стеклянные в рамке МДФ. Нижние двери металлические Размеры : 700*400*1700 Вес 65 кг | штука | 2 | 177490 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 354980
3111500
Глава 4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 18. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий, поставляемых в рамках мобилизационного резерва, а также указанных в подпункте 9) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности; 11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений; 13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора. 19. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 18 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа. 20. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами.