## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделии
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Адаптер температурного датчика неонатальный | Адаптер температурного датчика неонатальный, многоразовый для увлажнителя. Предназначен для определения заданных температурных параметров подогрева смеси газов подаваемых пацеенту от увлажнителя, Адаптер температурного датчика неонатальный Методика измерения: две тепловые волны разного диапазона заданых параметровТехнические характеристики: Методика измерения: два температурных режима волны разного диапазона Диапазон измерения в режиме интубации: 30 до 39 гр. цельсия: 80-100%Диапазон измерения в режиме сипап:30 до 39 гр. цельсия Диапазон частоты: 20-250 (уд./мин.) Точность измерения: 80-100% ± 2 цифры С: ±2 цифры Требования к окружающим условиям: Рабочая температура: +10°C до + 45°C Температура хранения: +5°C до + 40°C Влажность: 15% до 95% не конденсируемая | штук | 2 | 185000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 370000
2 | Компрессор бустерный насос | Компрессор бустерный насос , предназначен для создания давления в системе подачи очищенной воды предназначеной для автоклавирования. Основные характеристики микро-мембранный компрессор. безмасляный; внутреннее полимерное покрытие ресивера; низкий уровень шума; автоматический режим работы; степень давления сжатого потока жидкости — 5 мкм; температура точки росы на 5°С ниже температуры окружающей среды; шумозащитный корпус; автоматический слив конденсата; автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции (опция); звуковая аварийная сигнализация (опция).Компрессор бустерный насос на водоподготовку, основные характеристик асинхронного мотора являются номинальная установочная мощность NH, номинальный ток IH номинальная частота вращения nн. Номинальная мощность NH пропорциональна номинальной частоте вращения nн и номинальному вращающему моменту | штук | 1 | 75000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 75000
3 | Термодатчик для увлажненного кислорода для аппарата SLE-1000, SLE-5000 | Температурный датчик для линии обогрева аппарата SLE1000 | штук | 2 | 650000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 1300000
4 | Диск клапан выхода на ИВЛ апп Драгер Фабиус | M23225 диск клапана керамический (меняется в паре) | штук | 2 | 60520 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 121040
5 | Рециркулятор ТИОН А150/150М | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" Технические характеристики: 1.Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. 2.Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. 3.Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны в диапазоне 253,7 нм не менее 2 Вт/м кв. Источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные лампы низкого давления мощностью 30W, не образующие озон в процессе горения.. Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 9000 часов. 4.Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. 5.Время выхода рециркулятора на рабочий режим должно быть не более 1 мин. 6.По требованиям безопасности РБ-06-«Я-ФП» является изделием класса I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 7.Габаритные размеры рециркулятора 1200х145х175 мм. 8.Масса рециркулятора 6 кг. 9.Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. 10.Средний срок службы не менее 5 лет. 11.Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого поликарбоната и допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. 12.Условия эксплуатации рециркулятора соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от +10 С до + 35 C ; относительная влажность 80 % при температуре 25 С, давление - 630-800 мм. рт. Ст.. 13.Общая выходная мощность воздушного потока (производительность) при номинальном напряжении - 90 куб. м/ час. Замеры проведены термоанемометром "TESTO-435" (№ 17273-01 в Государственном реестре средств измерений). Для обеспечения необходимой выходной мощности воздушного потока применен вентилятор с уровнем звуковой мощности не более 55 дБА. | штук | 2 | 200000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 400000
6 | Манжеты на мoнитор EDAN IM70 | Используется для неинвазивного измерения артериального давления у пациентов и подключения к мониторам. Изготовлена из прочного нейлона подходит для руки диаметром от 25см до 33см. Нестирильная для многоразового использования. | штук | 1 | 12000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 12000
7 | Манжеты на мoнитор ВМ7 Bionet | Используется для неинвазивного измерения артериального давления у пациентов и подключения к мониторам. Изготовлена из прочного нейлона подходит для руки диаметром от 25см до 33см. Нестирильная для многоразового использования. | штук | 1 | 12000 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 12000
8 | Электомагнитный клапан выпуска пара | Запчасти- клапан электромагнитный | штук | 1 | 442800 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 442800
9 | Датчик уровня воды в парогенераторе | Запчасти – датчик контроля уровня воды | штук | 2 | 58465 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 116930
10 | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | шт | 300 | 118.2 | по заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 35460
Глава 4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 18. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; 8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий, поставляемых в рамках мобилизационного резерва, а также указанных в подпункте 9) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности; 11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений; 13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора. 19. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 18 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа. 20. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами.